- Sensor capacitivo;

Fonte: https://www.makerhero.com/guia/sensores/sensor-capacitivo/?srsltid=AfmBOorr0gtypVEaczxt9VzC_fcTHKqRRPZ-klIxocPriKxNrAqeognE

  - Definição: detecta toque ou aproximação sem a necessidade de contato mecânico direto, baseando-se na mudança de capacitância em seu campo elétrico.

  - Aplicação: Teclas touch para instrumentos eletrônicos

- Sensor indutivo;

Fonte:https://www.baumer.com/br/pt/service-support/modo-de-funcionamento/funcao-e-tecnologia-de-sensores-indutivos/a/Know-how_Function_Inductivesensors#:~:text=Um%20sensor%20indutivo%20%C3%A9%20um%20sensor%20sem,movimentos%20ou%20as%20dist%C3%A2ncias%20de%20objetos%20met%C3%A1licos.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=yz5GAWriaec

  - Definição: dispositivos de proximidade sem contato, projetados para detectar objetos metálicos (ferrosos e não ferrosos) a curtas distâncias. Utilizam um campo eletromagnético para detectar variações causadas por metais, oferecendo alta precisão, durabilidade (sem partes móveis) e vedação contra ambientes industriais severos.

  - Aplicação: Detecção da passagem de produtos em uma esteira de fábrica.

- Sensor relutivo;

- Sensor eletromagnético;

Fonte: https://www.fluirautomacao.com.br/produto/sensor-cs1f2m/

Fonte: https://www.makerhero.com/guia/sensores/sensor-magnetico-e-bussola-digitalsrsltid=AfmBOopzcDlAcc0K9PMWHgJDZfsf7HN66Z_iCW5W7TDRXj4CmKsL01k

  - Definição: dispositivo que detecta alterações em campos elétricos ou magnéticos e as converte em um sinal elétrico legível.

  - Aplicações: Bússola digital.

- Sensor piezoelétrico;

Fonte: https://www.autocorerobotica.com.br/transdutor-piezoeletrico-27mm-com-fios-soldados?srsltid=AfmBOopL7sefC4ZJ18smpObUlkNwuZrn-dIH5IIK7hgZCVIwY4gp2UDY

Fonte: https://ekkogreen.com.br/energia-piezoeletrica-rodovias-produzem/

Definição: dispositivos que usam o efeito piezoelétrico para medir o potencial elétrico causado pela aplicação de força mecânica a um material piezoelétrico. Baseados no princípio da conversão eletromecânica de energia e medem principalmente a força, bem como outras grandezas como pressão, aceleração, temperatura, tensão, convertendo os dados adquiridos em uma carga elétrica.

Aplicação: geração de carga elétrica

- Sensor resistivo;

Fonte: https://www.mamuteeletronica.com.br/sensor-de-forca-resistiva-05-fsr402-20899?srsltid=AfmBOorl0Viq_POHrlOL65R_5e3LlXtG1bDDJbBt5XzN4VcJtQtAbU9r

Fonte: https://www.ecpvendas.com.br/guia-tecnico-sensor-temperatura?srsltid=AfmBOoqALbkOKNKFw978ygI9X7BQZ1-vUC2Jm6ndNc_BJ8CDy_gG6S6T

Definição: dispositivo que converte grandezas físicas (temperatura, pressão, força, posição, luz) em uma variação mensurável de sua própria resistência elétrica.

Aplicação: Monitoramento em refrigeração, ar condicionado e controle industrial

- Sensor mecânico;

- Sensor potenciométrico;

- Sensor strain-gage

Fonte: https://dewesoft.com/blog/measure-strain-and-pressure

Fonte: https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-strain-gauge-arduino/?srsltid=AfmBOoqiUI15efvuzOA_gFT_mDlcmceEbPxhBDFwKb-VuZXXIQwUi4nA

  - Definição: mede a deformação mecânica de materiais, convertendo forças físicas — como tração, compressão ou torção — em variações de resistência elétrica. Colado à superfície, ele detecta microdeformações, sendo a base para células de carga, balanças, sensores de pressão e análise estrutural em engenharia.

  - Aplicação: célula de carga.

Fonte: https://www.flintec.com/br/aprender/celulas-de-carga

- Sensor fotocondutivo

Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/sensor-fotoeletrico-tipos-e-aplicacoes/

  - Definição: é um dispositivo que altera sua condutividade elétrica (e, portanto, sua resistência) quando exposto à luz. Ele baseia-se no efeito fotocondutor, onde a luz libera elétrons em materiais semicondutores, diminuindo a resistência à medida que a intensidade luminosa aumenta.

  - Aplicação: detecção de peças.

Fonte: https://www.blog.sense.com.br/2019/02/sensores-fotoeletricos-o-que-sao-quais.html

- Sensor fotovotáico

Fonte: https://www.todamateria.com.br/celula-fotovoltaica-o-que-e-e-como-funciona/

  - Definição: é um dispositivo que converte diretamente a energia luminosa em energia elétrica, gerando uma tensão e corrente proporcionais à luz recebida, sem necessidade de alimentação externa, sendo amplamente utilizado tanto para geração de energia quanto para sensoriamento de luminosidade.

  - Aplicação: placas solares.

Fonte: https://www.rikasensor.com/pt/what-is-a-pv-soiling-sensor.html

- Sensor termoelétrico

Fonte: https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/6097-art764?tmpl=compone

  - Definição: mais comumente conhecido como termopar ou par termoelétrico, é um dispositivo utilizado para medir temperatura. Ele é constituído por dois condutores elétricos de metais diferentes unidos em uma de suas extremidades, criando uma junção de medição.

  - Aplicação: medição de temperatura de escapamento em motores.

Fonte: https://www.fueltech.com.br/blogs/news/o-que-e-termopar-egt-acerto-com-fueltech?srsltid=AfmBOoq5AEom2LaHrn1lGLyNvXH41_LFxX3kt_R-0gPzWzdHFoQ0JlKx

- Sensor iônico

Fonte: https://www.engeprevi.com/single-post/2018/01/11/conhe-c3-a7a-a-diferen-c3-a7a-detectores-de-fuma-c3-a7a-i-c3-b4nicos-e-c3-b3ticos-fotoel

  - Definição: é um dispositivo de segurança que utiliza uma pequena quantidade de material radioativo, geralmente Amerício-241, para ionizar o ar dentro de uma câmara de detecção. A presença de fumaça interrompe essa corrente elétrica, acionando o alarme de incêndio muito rapidamente.

  - Aplicação: detectores de fumaça e sistemas de monitoramento de gases.

Fonte: https://www.connapa.com.br/o-que-e-detector-de-fumaca-ionico

- Sensores de tensão e corrente

Fonte: https://arduinoeeletronica.com.br/produto/sensor-de-corrente-nao-invasivo-100a-sct-013/

Fonte: https://www.eletrogate.com/modulo-sensor-de-tensao-0-25v-dc?srsltid=AfmBOor3b-iMxoMXsHVSieVTnZZgBwsdJknYyIilCmniYrOTtySLac7c

  - Definição: são dispositivos eletrônicos que monitoram e medem, respectivamente, a intensidade da corrente elétrica (A) e a diferença de potencial (V) em um circuito. Eles convertem esses valores físicos em sinais analógicos ou digitais legíveis por controladores (como Arduino), permitindo o monitoramento de consumo, automação e proteção contra falhas.

  - Aplicação: Monitoramento de redes de distribuição, painéis elétricos, proteção de equipamentos contra surtos e leitura de dados por microcontroladores como Arduino.

Fonte: https://tractian.com/blog/corrente-e-tensao-eletrica